起 草 说 明
根据《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆维吾尔自治区市场监督管理局〈关于发布2025年第二批自治区工程建设地方标准制（修）订计划的公告〉》（2025年第7号）要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，依据有关国内标准，在广泛征求意见的基础上，修订完成本规程。

修订后的规程共分6章、6个附录，主要内容是：总则、术语、基本规定、工程资料分类与编号、工程资料管理要求、工程资料整理组卷与归档等。

《建筑与市政工程资料管理规程》DB65/T XXXX—202X是对《建设工程资料管理规程》XJJ 081—2017的修订。

本次修订的内容主要包括：

1．将原表4.2.4建筑工程资料分类编码表和表4.2.5市政基础工程资料分类编码表提炼为本规程的建筑与市政工程资料分类主编码图，增加附录A建筑与市政工程资料详细分类编码及编号表。

2．根据各专业修订的内容，对原第5章工程资料管理工作流程图做对应调整，并调至本规程第3.3节。

3.将原第6章工程准备阶段资料（A类）、第7章工程监理资料（B类）、第8章工程施工资料（C类）、第11章竣工图（D类）、第12章工程竣工验收与备案、第13章建设工程声像文件，统一调整为本规程第5章施工资料管理要求5.1～5.6。

4.将原第3章建设、勘察、设计、施工、监理单位资料管理统一调整为3.2管理职责；新增3.4信息化管理。

5．将原第9章建筑工程施工资料（C02类～C08类）的内容与要求调整为附录B.1建筑工程施工资料的内容与要求。
将原第10章市政基础设施工程施工资料（C类）的内容与要求调整为附录B.2市政工程施工资料的内容与要求。
7．将原附录A～附录D更新为本规程附录C～附录F，即明确附录C分部（分项）工程划分及表式编号、附录D工程质量验收记录表式、附录E工程质量竣工验收记录表式、附录F竣工验收与备案移交表式。

8．在附录B中增加建筑与市政危大工程表式。

9．明确市政工程资料按工程类别分为SZ01～SZ10共计10个市政单位工程，即：城镇道路工程施工资料（SZ01）、城市桥梁工程施工资料（SZ02）、给水排水管道工程施工资料（SZ03）、给水排水构筑物工程施工资料（SZ04）、园林绿化工程施工资料（SZ05）、城镇燃气输配工程施工资料（SZ06）、城镇供热管网工程施工资料（SZ07）、城市道路照明工程施工资料（SZ08）、城镇污水处理厂工程施工资料（SZ09）、城市综合管廊施工资料（SZ10）。

10．新增引用标准目录，明确本规程所依据的各类现行标准规范。

11．依据各专业标准规范的相关条文，调整和明确了相关内容。

1）建筑与结构专业调整和明确了以下内容：

① 优化规程适用范围覆盖至建筑与市政工程各专业；

② 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（住房和城乡建设部令第31号文件）的要求，细化了超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证用表式及编码；

③ 明确了工程试验及检测方案、单位工程分部（子分部）、分项工程、检验批划分的内容和要求；

④ 依据现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208增加并明确了防水施工记录的内容和要求；

⑤ 依据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901、《空间网格结构技术规程》JGJ 7增加并明确了防腐漆（膜）厚度及附着力检查记录、大型构件吊装记录、钢网架挠度检测原始记录、型钢（钢管）与钢筋连接验收记录的内容和要求；

⑥ 依据现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411增加并明确了建筑节能工程施工记录的内容与要求。

2）安装专业调整和明确了以下内容：

① 资料表格调整与更新：

——依据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261，增加工程质量控制资料C030305～09系统检查试验记录。

——依据《通风与空调工程质量验收规范》GB 50243，删除“C040304漏光法检测记录”，新增“C040303冷凝水系统通水试验记录”。

——依据现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024，将“建筑电气”质量控制资料测试记录中新增“C050411～12”2项测试记录。

——依据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166，在智能建筑“火灾自动报警系统”中新增“C060516～45”31项系统及设备调试记录。

② 安全和功能检验更新与调整：

——依据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261，新增C1207～17自动喷水灭火系统安全和功能检验资料，覆盖了各类消防子系统，完善安全和功能检验资料体系。

——依据现行国家标准《通风与空调工程施工及验收规范》GB 50243，对“C1301、C1302、C1303”名称进行局部调整。

——依据现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024，新增C1408“各类电源自动切换或通断装置的动作检验”安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。

——依据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166，新增“C1503～05”3项安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。

3）市政工程各专业调整和明确了以下内容：

① 新增城市综合管廊施工文件：明确工程全阶段文件。

② 依据现行国家标准《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB 50334将“城市”改为“城镇”，同步调整资料内容、分类及编号。

③ 依据现行行业标准《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89，将“路灯及夜景照明工程”改为“城市道路照明工程”，同步调整资料内容、分类及编号。

④ 城镇供热工程专业规范要求新增以下内容：

施工技术管理资料：有限空间作业方案、供热管网焊接工艺方案、管道试压/清洗/试运行方案，以及对应试验施工技术交底；

施工验收资料：工程竣工验收鉴定书、供热管网工程交接书、单位工程质量验收报告。

⑤ 细化市政工程原有检验批划分，新增城市综合管廊工程检验批划分。

《建筑与市政工程资料管理规程》DB65/T XXXX—202X由自治区住房和城乡建设厅归口管理，由自治区建设工程质量总站负责具体技术内容的解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请反馈至自治区建设工程质量总站（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区解放北路街道中山路462号广场联合办公大厦A座14楼1409室，邮政编码：830002，联系电话0991-8869435）。

