## 社会公众意见建议汇总
《自治区房屋建筑安全与抗震性能鉴定报告参考文本（2024年版）（征求意见稿）》 社会公众意见建议采纳情况一览表
序号 | 单位、个人 | 修改建议 | 意见采纳情况
1 |  | 编制说明中《建筑抗震性能鉴定标准》GB 50023标准名称有误，应为“《建筑抗震鉴定标准 》GB 50023”。 | 采纳
|  | 根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第1.0.3条、3.1.3条及《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015等规定，调查、检测是房屋建筑鉴定的重要环节，在编制说明中需进一步强调调查、检测的相关内容及要求。建议在“二、相关鉴定标准适用范围解释说明”中，纳入《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019的内容。 | 采纳
|  | 目前河南省已发布《河南省房屋安全鉴定报告编制要求》、《河南省房屋安全鉴定报告示范文本》，可以作为参考。 | 采纳
|  | 《自治区房屋建筑安全与抗震性能鉴定报告参考文本（2024年版）》中相关内容需和近期征求意见的《自治区房屋建筑安全与抗震性能鉴定工作指南（2024年版）》简称《工作指南》相关内容对应，如《工作指南》中第十条“鉴定人员”、第十五.（二）.4条中“技术负责人”均未在《参考文本》中体现等。 | 采纳
|  | 自治区房屋建筑安全与抗震性能鉴定报告参考文本从内容上看，应该更贴切“自治区房屋建筑安全与抗震性能鉴定报告编制深度”的要求。 | 采纳
|  | 作为鉴定结论的重要依据，建议对“检测报告、建筑、结构图纸、结构计算书”的输出和签署格式做出具体规定；宜对检测报告给出具体内容和格式要求；图纸和计算书可参照《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》建质函[2016]247号中要求执行。 | 采纳
2 |  | 前言部分第2页“注意事项”内容与《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021不尽相同，在通规中已有明确规定，建议直接引用。 | 采纳
|  | 参考文本第1页第2行应为“对现场进行调查与检测”。 | 采纳
|  | 第17页8.2.2条应为“对于2000年前的A类建筑”，缺少“A”。 | 采纳
|  | 该报告模板将检测与鉴定合并，但实际设计单位多数无检测资质，鉴定报告是否应区别对待。 | 采纳
3 |  | 1、建议两个文件互换位置，报告编制要求在前，示范文本在后； | 采纳
|  | 2、建议示范文本以一实际工程项目为好，也可以以一个简单的住宅和相对复杂的公建（可以直观看到需要填写的内容，也可以在试填写时发现运行的问题）； | 采纳
|  | 3、建议在鉴定报告中，主要信息、节点等增加拍摄图片要求（图片要求增加含日期、地点等的场记板-clapperboard，杜绝造假、同时也给专业人员提供再次甄别损伤和缺陷的参考）； | 采纳
|  | 4、建议鉴定做成表格方式，对鉴定目的、后续年限和范围、内容、相关标准、烈度等等已给定结果勾选，即提高功效，也便于后期电脑统计和智能审核； | 采纳
|  | 5、建议将鉴定报告分和现场检测内容和后期计算分析鉴定两大部分内容，便于操作和划分责任（一般会安排不同人员操作） | 采纳
|  | 6、建议根据最后形成的鉴定要求，制作小视频，便于培训和宣传 | 采纳