
附件

新疆维吾尔自治区

城镇基础设施向农村（连队）延伸导则

(试行）

XJZJ002-2022
2022-12-30发布       2023-02-01实施

                                                                                                [image: image1.png]



新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

                                       发布

新疆生产建设兵团住房和城乡建设局

前  言

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》，推进新疆新型城镇化建设，根据自治区住房和城乡建设厅《2020年第一批财政预算资金制定（修订）工程建设标准项目计划的通知》（新建标〔2020〕7号）的要求，新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅会同兵团住房和城乡建设局组织新疆建筑设计研究院有限公司编制了《城镇基础设施向农村（连队）延伸导则》。

编制组经过广泛调查研究，认真总结城镇基础设施向农村（连队）延伸的实践经验，按照国家相关标准及参考国内其他地区地方标准，针对我区实际情况，结合实践，在征求各方面意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、修改，最后经专家审查后定稿。

本导则主要内容包括：1 总则 ；2 术语； 3城镇设施延伸策略；4优化镇村（连队）布局；5城镇市政基础设施延伸；6城镇公共服务设施延伸。

本导则由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅、新疆生产建设兵团住房和城乡建设局负责管理，由新疆建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中，如有意见和建议，请将相关资料反馈至新疆建筑设计研究院有限公司（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区光明路125号，邮政编码：830002，电话：0991-8867714，邮箱：XADI@VIP.163.com，以供修订时参考。
主 编 单 位 ：新疆建筑设计研究院有限公司

主要起草人员：任  军   冉娜·哈孜汉   马春艳   李创新  
谢  静   李  媛
主要审查人员：李宏斌   木塔力甫·艾力   张宏震   张静宇   王  宁 马  玉   吴  岩  王  新   余  军   张  勇   张刚刚   李海亮
目  次

1

1  总  则

3

2  术  语

5

3 城镇设施延伸策略

7

4  优化镇村（连队）布局

7

4.1  推进镇村（连队）聚集发展

7

4.2  增强城镇基础设施延伸能力

10

5  城镇市政基础设施延伸

10

5.1  道路交通设施

13

5.2  供水设施

15

5.3  排水及污水处理设施

18

5.4  燃气设施

20

5.5  供热设施

21

5.6  园林绿化设施

22

5.7  环卫设施

25

5.8  电力设施

5.9  通信设施
25
6  城镇公共服务设施延伸
26
6.1  医疗设施
27
6.2  教育设施
28
6.3  治安设施
30
31

6.4  文体设施

32

6.5  养老设施

33

6.6  商业配套

34

本导则用词说明

35

引用标准名录




1  总  则
1.0.1  编制目的
为促进新型城镇化高质量发展，推进城乡一体化和兵地融合发展，加快实现城乡基础设施统一规划、统一建设、统一运行维护管理，规范和引导城镇供水、供热、燃气、电力、排水与污水处理、环卫、园林绿化、交通、通信等各类基础设施建设向周边临近乡（团场）及农村（连队）延伸，提升生活品质，增强城乡居民幸福感、获得感和安全感；推动医疗、教育、治安、文体、商业等公共服务设施向农村（连队）覆盖，健全全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系。根据国家及自治区有关法律法规、标准和技术规范，制定本导则。

1.0.2  适用范围
本导则适用于指导自治区城市（含兵团城市）、县城、乡镇（团场）的各类城镇基础设施向其邻近的村庄（连队）延伸，一体规划、一体建设和运维管理，兵团的连队根据连队布局规划和连队规划参照执行。

1.0.3  基本原则
坚持科学规划建设、区域统筹、兵地融合、共建共享。
坚持以人民为中心的发展理念、政府主导、社会参与。
坚持基础设施城乡一体化、公共服务设施均等化。
坚持因地制宜、分类施策、重点突出。
坚持建管并重、统筹推进、适度超前。

1.0.4  导则实施
各地可根据本导则，在符合相关国家及自治区有关法律法规、标准和技术规范的前提下，结合当地实际，对现状基础设施进行评估后，依据生活圈建设要求和公共服务需求，制定本地区城镇基础设施延伸的具体工作方案。

2  术  语
2.0.1  城镇 city
城镇包括城区和镇区。

城区指在地级市和地区行署、自治州所在地的市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域，一般是指实际已开发建设、市政公用设施和公共服务设施基本具备的建成区域范围。
镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇及乡政府所在地，政府驻地的实际建设连接到的居委会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接，且常住人口在3000人以上的独立工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地可视为镇区。

2.0.2  城镇基础设施urban infrastructure

城镇生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是城镇为顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类设施的总称。
2.0.3  城郊融合类村庄aggregating and upgrading villages
城市（县城）近郊村庄。主要涵盖城市（县城）近郊、受城镇化地区产业较大辐射带动，承接城镇外溢功能，或有自治区、地（州、市）、县（市）重点项目布局的村庄。
2.0.4  集聚提升类村庄suburban integrated villages
有规模较大的中心村和其他仍将存续发展的村庄。主要涵盖区位条件较好、人口集中；农牧业等产业发展较好，资源条件优越、有一定发展基础以及对周边一定区域的经济社会发展起辐射作用、具有一定发展潜力的村庄。
2.0.5  特色保护类村庄characteristic protection class village
特色保护类村庄指历史文化名村、传统村落、少数民族特色村寨、特色景观旅游名村等自然历史文化特色资源丰富的村庄。
2.0.6  市政基础设施municipal infrastructure

为社会生产和居民生活提供公共服务的工程性基础设施，具有公共产品特性和自然垄断特点，是城镇化区域可持续发展的基础性、关键性设施。

本导则涵盖的市政基础设施包括交通设施、供水设施、排水及污水处理设施、燃气设施、供热设施、园林绿化设施、环卫设施、电力设施和通信设施。
2.0.7  公共服务设施public service facilities

由政府或其他社会组织提供的、属于社会公众使用或享用的公共建筑或设施，及其对应的公共用地。

本导则涵盖的公共服务设施包括医疗设施、教育设施、治安设施、文体设施、养老设施、商业配套设施。
3  城镇设施延伸策略
3.0.1  城镇基础设施延伸总体策略
以提升各类城镇基础设施建设质量为前提，采用城区扩围、镇区（场部）扩量、社区扩面、设施扩容的办法，盘活既有设施，补齐短缺设施，促进基础设施最大程度覆盖全部常住人口。以规划引领，符合经济社会发展规划、国土空间规划和城乡一体化发展规划和相关专项规划。
3.0.2  增强城区设施供给能力
提高城区（含县城）基础设施供给能力和水平，扩大服务半径和覆盖范围，促进城区基础设施向城乡结合部、新城新区、开发区、产业园区等周边区域延伸，促进城区基础设施向周边落后区域延伸，带动农村（连队）区域设施水平大幅提升，构筑城乡一体化发展新格局。

3.0.3  促进镇区（场部）提质扩量
提高镇区（场部）供水、道路、排水等设施建设水平，重点补齐燃气热力、园林绿化、污水垃圾处理等短板，配套文化教育、医疗卫生、劳动就业、社会保障、养老、社区管理等公共服务设施，吸引城市优质的公共服务资源下沉，实现镇区（场部）基础设施提质增效。鼓励镇区（场部）基础设施和公共服务设施向周边村庄（连队）覆盖延伸，扩大服务半径，提升承载能力，促进农村（连队）居民就近共享城镇基础设施，增加镇区（场部）实际居住人口数量。

3.0.4  实施城镇基础设施增容工程
对连接潜力大、人口覆盖面广的各类基础设施，优先实施增容工程，进一步延长服务半径，提高服务能力，扩大服务人口范围。
4  优化镇村（连队）布局
4.1 推进镇村（连队）聚集发展
4.1.1  科学分析镇村（团场连队）发展动力，从镇村（团场连队）经济社会发展、产业发展、人口发展和劳动力就业、区位与交通条件，基础设施、公共服务设施建设等方面入手，综合评价镇村（团场连队）发展现状条件、主要优势、存在问题和发展潜力，为确定镇村（团场连队）布局提供依据。

4.1.2  明确城镇（团场）发展定位，以上位国土空间规划为依据，科学确定中心镇、一般镇的人口规模、职能分工，实现优势互补、协调发展。充分利用交通轴线和重大基础设施建设，加强沿线城镇之间联系程度，促进条件成熟区域小城镇由点状分割向网状聚集转变。

4.1.3  优化村庄（连队）空间布局，结合村庄（连队）撤并、空心村（连队）整治、人口迁移等工作，综合考虑村庄（连队）现状、生产力发展水平和空间优化可行性，合理确定人口集聚规模和耕作半径，改善村庄（连队）分散布局现状，加强镇村（团场连队）之间有机联系，促进分散型村庄（连队）向中心村（社区）集聚、中心村（连队）（社区）向镇驻地（场部）集聚，构建以镇带村（连队）、镇村（团场连队）联动的梯级空间发展模式。

4.2 增强城镇基础设施延伸能力
4.2.1  确定城镇基础设施承载能力，开展镇村（团场连队）之间基础设施和公共服务设施普查。以县为单位，组织实施城镇基础设施延伸能力普查，全面摸清镇村（团场连队）之间各项设施建设现状，明确各项基础设施供给缺口，评估不同类型的设施建设需求，深入实施农村（连队）基础设施供给侧结构改革，实现供需结合。

4.2.2  分类实施设施配套，根据镇村（团场连队）空间布局分级体系，确定各类村庄（连队）配置的类型和标准，中心乡镇（团场）、中心村（连队）应完善设施配套，规划撤并村庄（连队）则维持现有基本设施条件。结合城镇体系规划，科学配置镇村（团场连队）供水、供电、道路、垃圾处理、污水处理等基础设施，根据设施特点，提出各类设施的共建、共享方案，提高公共资源使用效率。

4.2.3  合理确定建设时序，根据当地经济社会发展水平，科学制定镇村（团场连队）基础设施建设清单，合理确定建设规模和时序。对严重制约发展、农民期望迫切的道路、供气、供热等基础设施优先建设。以道路建设为依托和载体，充分预留未来发展空间，避免重复建设。
4.2.4  科学安排基础设施建设计划，以城镇公共服务设施3至5公里服务半径覆盖范围但基础设施未连接到的村（连队）级单位为重点，科学编制道路、交通、供水、排水、电力、燃气、供热、照明、环卫、通讯等基础设施和医疗、教育、治安、文化、体育、商业网 点等公共服务设施近远期建设计划。 

4.2.5  对接镇村（团场连队）防灾减灾需求的城镇基础设施向农村（连队）地区延伸，应以满足消防、防洪、抗震防灾和防风减灾为前提。防洪标准应按《防洪标准》（GB 50201）的有关规定执行，并符合《城市防洪工程设计规范》（CJJ50）有关规定。 居住区等人员密集场所建设项目的规划选址应选择对抗震有利的地段，避开不利地段；易形成风灾地区的镇区（场部），其建筑物应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009）有关规定。

5  城镇市政基础设施延伸
5.1 道路交通设施
5.1.1  道路交通设施延伸的策略应包括以下内容：
 顺应城镇化人口流动趋势，鼓励城镇道路优先延伸，以人为本，遵循安全、绿色、公平、高效、经济可行和协调的原则，因地制宜进行延伸。
 加快农村（连队）公路改造升级，推动农村（连队）公路枢纽的互通联结，向道路两侧合理拓展发展空间，夯实本地城镇化发展框架内引外联。
 促进城郊融合类村庄和连队广泛连接城镇，提升村庄（连队）内部道路质量与居民体验。
5.1.2  道路与交通设施主要包括村庄（连队）道路、停车设施、汽车充电桩、公交站点、交通标志、交通标线、防护设施、交通信号灯、交通监控系统、服务设施、道路照明设施等。
5.1.3  道路交通设施延伸的应符合以下要求：
1  道路交通设施延伸应以经济社会发展规划、国土空间规划以及综合交通规划等专项规划为依据，统筹村庄（连队）规划内容，合理设定新建、修缮道路设定宽度，预留设施延伸发展空间，盘活地上、地下空间，合理安排沿线各类生产、生活设施建设。
2  延伸的范围为城郊融合类村庄和连队应积极发展绿色集约的交通方式，保障城镇交通系统的效率与公平，支撑城镇经济社会活动正常运行，促进村庄（连队）发展。
3  改造提升农村（连队）公路，加强公路隐患整治、危窄桥改造、老油路改造等公路防护工程建设；合理布设排水设施和防护工程，提高农村（连队）公路防水、防雪、防风及抗灾的能力；完善安保设施，在急弯、陡坡、高填方、人口密集区、山区和沿河路段设置必要的安全、防护设施和警示标志，提高行车安全性。

4  提高农村（连队）公路服务能力，充分考虑设置港湾式停靠站等客运服务设施，有条件的地方可结合旅游等需求设置休息区、观景台。

5.1.4  路网布局应符合以下规定：
1  路网布局的确定应根据村庄（连队）发展及村（连队）民生产、生活的需求，统筹考虑市（县）域、乡镇（团场）域范围内道路交通布局，并应延续原有的路网格局，充分利用现状道路资源。

2  路网应合理衔接对外交通，优化村庄（连队）内部道路系统；努力缓解农村（连队）的交通瓶颈，使城乡交通成为有机整体。

    3  村庄（连队）道路等级应包括村（连队）干路、村（连队）支路与村（连队）巷路三级体系。村（连队）干路车行道宽度应为6-9m，其步行道宽度应为2-3m；村（连队）支路车行道宽度应为4-6m；村（连队）巷路车行道宽度应为3-4m；步行道宽度应为0.8-1.5m。道路设施规划中应提出现有道路设施的整治改造措施，改建道路路基宽度无法满足上述规定时，应增设错车道；合理确定停车设施布局和规模。
   4  道路路基设计应符合城镇国土空间规划的要求，与城镇发展、沿线地块的开发相协调，就应根据道路所在地区的自然因素与地质条件，设计完善的排水设施和防护工程
5.1 5  道路硬化应符合以下规定：
 结合道路沿线地形、地质、水文、气候及路用材料等条件，因地制宜、合理选材、节约资源。使用节能降耗型路面设计，积极应用路面材料再生利用技术。

 村（连队）干路可采用沥青混凝土路面；村（连队）支路可采用水泥混凝土路面；村（连队）巷路可采用砂石、石材及预制砌块类和无机结合料稳定路面。

 步行道选材应根据道路级别和所在区域不同，按照稳定、抗滑、平整、生态环保和景观的要求，采用石材、混凝土路面砖、透水地坪等为主要铺装材料，注重实用、经济、美观、耐久。

5.1.6  道路设施应符合以下规定：
1  停车位应综合村（连队）实际需求和发展诉求合理配置，结合停车位设置充电桩设备；新建道路及村（连队）干路两侧住宅、商业密集区路段应适当增加停车用地，预留发展空间。

2  路灯的设置应遵循安全可靠、经济合理、节能环保、维修方便、美化环境的原则。村（连队）干路、村（连队）支路、村（连队）巷路及步行道路灯的设置应根据其道路状况、实际使用功能、电源状况及周围环境，选择适应的控制方式、照明电源、光源、灯具形式及节能模式，符合《村镇照明规范》（GB/T40995）相应照明要求。

3  公交站点的设置应结合村庄（连队）主要出入口规划设置，方便居民出行，合理布局城乡公交线路和站点，提高公交站点覆盖率。
4  交通标志、交通标线、防护设施、交通信号灯、交通监控系统的管理应与道路主体工程设计相协调，根据道路功能及其在路网中的作用，综合考虑设计、施工、维修、营运、管理以及近远期等各种因素，符合《城市道路交通设施设计规范》（GB50688）、《道路交通标志和标线》（GB5768）、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886）等有关标准的规定。
5.2 供水设施
5.2.1  供水设施延伸的策略应包括以下内容：
 应符合所在区域经济社会发展规划、国土空间规划和城乡一体化发展规划和相关专项规划。
 统筹城乡区域供水设施，实施城乡供水资源整合，因地制宜推进城乡供水一体化工程建设。对城镇和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务，形成以城镇水厂为主的规模化供水格局，实现城乡供水同标准、同质量、同服务。
 优化城镇供水水源、增压泵站、输水管道布置，加快完善村庄（连队）内部供水管网，适时启动联网并网。
 地表水资源丰富的城镇，应优先地表水资源的规划利用，逐步实施水资源再利用工程。
 实现城镇供水优先对城郊融合类村庄（连队）入户。

5.2.2  水资源利用应在充分利用当地水资源的基础上考虑引水；通过对地表水、土壤水、地下水的合理调控，最大限度地把天然降水转化为可用水源；严格按照环保要求处理工业和生活排出的污废水以及具有一定矿化度的地下咸水；在生态环境允许的范围之内，适当且充分利用浅层地下水；开展工业和生活污废水、地下咸水等劣质水利用。
5.2.3  城郊融合类村庄（连队）可优先考虑采用城镇集中供水模式。其他类型村庄（连队）可综合分析水源、地形、能源条件、经济条件、技术水平等因素，在有条件的情况下，利用现有水厂进行扩建、改建，就近采用城镇管网延伸供水。
5.2.4  配置供水管网时应符合以下规定：
 根据城镇水源状况，空间规划布局和用户对水压、水质的要求，可采用分区、分质供水系统。地形高差较大时，应根据供水水压要求和分压供水的需要，设增压减压设施及调蓄设施。

 主要配水管网应布置成环状，管网应遵照远期规划按近期需要进行建设。

 完善村庄（连队）内部供水管网，暂未接入城镇管网的地区，预留村庄（连队）内部管网与城镇化地区管网接口。

 打造城乡供水一体化管网，引入智慧水务系统，通过测压点及智能水表终端自检，确保农村饮水安全。
5.2.5  供水水质标准应符合以下规定：
 原水水质应符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838）、《地下水质量标准》（GB/T14848）和《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020）的规定；当原水水质不能满足规定时，应征得市、县卫生主管部门和生态环境部门同意，采取必要的净化措施达到生活用水水质标准。

 生活饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的要求；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ、V型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。
3  提高供水水质检测覆盖率，实行城镇供水部门和水利部门资源整合共享，合并建设城乡供水水质检测机构，负责城乡一体化供水水质日常检测工作。由城镇供水主管部门负责对供水水质与管网末梢水10项常规水质指标进行每日检测。
5.2.6  供水水源应满足《城市给水工程规划规范》（GB50282）、《城市给水工程项目规范》（ GB 55026）与《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ/T246）中的要求，生活饮用水、取水、净水、输配水设施应做到安全、经济、高效；选择地下水作为供水水源时，取水量应小于允许开采量，不得超量开采；选择地表水作为给水水源时，设计枯水流量年保证率和设计枯水位保证率不应低于90%。
5.2.7  饮用水水源应按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338）和《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433）建立饮用水水源保护区，设置明显的范围标志和严禁事项告示牌。
5.2.8  农村（连队）消防设施与乡镇建设同步进行，做好衔接工作。村庄（连队）应设置消防水源，消防水源应由给水管网、天然水源或消防水池供给，确保消防用水安全可靠。
5.2.9  加强应急供水保障措施。规范供水工程建设和管理，提高供水可靠性及抵御自然灾害的能力。在应对突发供水事件时，应确保群众基本生活用水和饮用水安全。
5.2.10  建立城乡一体化供水应急保障机制：
1  城乡供水发展实行统一规划、配套建设、合理布局、协调发展、安全第一的原则。
2  城乡供水应优先满足居民生活用水的需要，提供优质服务,并保障城乡发展的用水需求。

5.3  排水及污水处理设施
5.3.1  排水及污水设施延伸的策略应包括以下内容：
 应符合经济社会发展规划、国土空间规划和城乡一体化发展规划和相关专项规划。 
 城郊融合类村庄（连队）污水处理以就近接入城镇管网、纳入城镇污水处理厂集中处理作为首选，实行统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。
3  其它村庄（连队）根据人口密度、地形地貌因地制宜的就近接入城镇管网、纳入城镇污水处理厂集中处理系统。
5.3.2  城郊融合类村庄排水体制应与邻近城镇排水体制相协调，统筹规划，其他村庄（连队）宜采用雨污分流制。
5.3.3  污水排放应符合以下规定：
 生活污水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）的有关规定，鼓励尾水优先资源化再生利用。

2  养殖污水排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）与《地表水环境质量标准》（GB3838）的有关规定。
3  排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的工业废水，应符合《污水综合排放标准》（GB8978）三级标准；排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的工业废水，必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求，分别执行《污水综合排放标准》（GB8978）中4. 1.1和4. 1.2的规定。
4  加强污水再生利用设施建设，进一步提高污水再生利用水平，中水利用应符合《建筑中水设计规范》（GB50336）、《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335）和《自治区加强城镇污水再生利用指导意见》的有关规定。
5  污水再利用水质标准应符合《城市污水再生利用分类》（GB12919）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GBT18921）、《城市污水再生利用补充水源水质》（GB/T18923）及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923）的有关规定。
5.3.4  污水处理设施污泥标准应符合《城市污水处理厂污水污泥排放标准》（CJ3025）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）和《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）的有关规定。
1  污泥用于园林绿化时，泥质应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(CJ248)的规定和有关标准要求。
2  污泥用于盐碱地、沙化地和废弃矿场等土地改良时，泥质应符合《城镇污水处理厂污泥处置土地改良泥质》（CJ/T291)的规定，并应根据当地实际，进行环境影响评价，经生态环境主管部门批准后实施。
3  污泥农用时，污泥必须进行稳定化和无害化处理，并达到《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）等国家和地方现行的有关农用标准和规定。
4  不具备土地利用和建筑材料综合利用条件的污泥，可采用填埋处置。污泥填埋应满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》( CJ/T 249 )的规定。
5  污泥以建筑材料综合利用为处置方式时，可采用污泥热干化、污泥焚烧等处理方式。污泥焚烧的烟气应进行处理，并满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485)等有关规定。
5.3.5  建立城乡一体化排水应急保障机制：
1  城乡排水发展实行统一规划、配套建设、合理布局、协调发展、安全第一的原则。
 落实责任制，加强维护、保养、检查工作。
5.4 燃气设施
5.4.1  燃气设施延伸的策略应包括以下内容：
 应符合经济社会发展规划、国土空间规划和城乡一体化发展规划和相关专项规划。
 优化气源供给，推进燃气管网向城郊融合类村庄（连队）延伸覆盖，燃气管网无法覆盖的服务半径不超出5km的村庄（连队）宜采用瓶装液化石油气等清洁能源作为气源。
 提升燃气使用便利程度，促进村（连队）民共享燃气服务，多渠道改善村（连队）民生活需求。

5.4.2  对具备供气条件的村庄（连队），应提升管网覆盖率及气化水平，居民生活用气指标应为0.10-0.20 m3/(人·d)。距城镇较近、靠近城镇管网辐射地区的村庄（连队），可推动燃气管网进一步延伸，逐步纳入城镇市政管网系统。
5.4.3  非城镇管网集中供气模式的选用应依据《城镇燃气设计规范》（GB50028），根据村庄（连队）的实际情况，符合国土空间规划和城镇燃气等专项规划。
5.4.4  供气管网应符合以下规定：
 连接气源与燃气环网的主干管线宜采用双线布置。
 高压管道不宜进入村庄（连队）建设密集地区，次高压管道宜沿道路外侧的绿化带敷设，低压燃气管道不应在市政道路上敷设。
 燃气管道和设施应设置清晰醒目的标志；设置在易遭破坏处的管道和设施还应采取防外部破坏的措施。
 各类燃气管道宜采用直埋方式敷设，并确保其安全防护距离，不得与其它管道或电缆同沟敷设。
5  架空燃气管道应采取防雷接地措施，管材应选用钢管，敷设在不燃材料制作的独立支架上，支架应牢固可靠；室外架空燃气管道与农村（连队）建筑沿墙明装敷设的绝缘低压电力线(220V)平行或交叉时，应根据安全需要，在燃气管道上加装具有绝缘功能的保护装置。
5.4.5  建立城乡一体化燃气应急保障机制：
1  城乡燃气发展实行统一规划、配套建设、合理布局、协调发展、安全第一的原则。
2  燃气供应应优先满足居民生活用气的需要。
3  坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，提升防爆意识，提高稳妥处置各类防爆事件能力，减少生命财产损失，保障社会和谐稳定。
4  落实责任制，加强维护、保养、检查工作。
 加强对公众普及燃气知识教育。
5.5 供热设施
5.5.1  供热设施延伸的策略应包括以下内容：
 应符合经济社会发展规划、国土空间规划和城乡一体化发展规划和相关专项规划。
 延伸应基于新疆寒冷地区冬季采暖特点，顺应村（连队）民生活习惯，结合当地经济发展状况，向适合集中供热的区域延伸集中供热设施，集中供热热水输送距离超过5km无法延伸的村庄（连队）宜根据当地资源特点考虑采用“煤改气”或“煤改电”等清洁取暖方式，以满足集中居民点采暖需求。
 优先改造城郊融合类村庄（连队）的供热设施，加快改善农村（连队）人居环境。

5.5.2  供热能源结构应尽量减少煤炭使用量，因地制宜、多种能源并举，可采用天然气、工业余热、太阳能、地源热泵等多种新途径解决农村（连队）供热问题。
5.5.3  新建供热管网应按《城镇供热管网设计规范》（CJJ34）敷设，线路布置统筹考虑，经济合理，力求短捷。暂不具备集中供热条件的村庄（连队），可预留供热接口。

5.5.4  对于供热二次管网高差较大区域，选择合适的标高处设施换热站，提高供热系统安全性。
5.5.5  加强城乡一体化智慧供热系统建设，实现供热采集智能化、系统调控自动化、运营监管科学化，从而达到供热稳定、高效节能、绿色环保的最终目的。
5.5.6  建立城乡一体化供热应急保障机制：
1  城乡供热发展实行统一规划、配套建设、合理布局、协调发展、安全第一的原则。
2  落实责任制，加强维护、保养、检查工作。
5.6 园林绿化设施
5.6.1  园林绿化设施延伸的策略应包括以下内容：
 落实国土空间规划、自然保护地和园林等专项规划要求，统筹“山水林田湖草”系统治理，落实市（县）级国土空间规划生态空间建设要求。
 优化村庄（连队）水系、林网、绿道等生态空间格局，最小化干预村庄（连队）的生态系统和地形地貌。加强对村庄（连队）内古树名木的保护。
 充分融入当地历史文化特色，保留乡村（连队）记忆，促进公共文化空间与生态空间相融合。

 深入实施乡村（连队）振兴战略，提高生态宜居水平。
5.6.2  绿地布局应符合村庄（连队）规划，应与当地的地形地貌、历史文化相协调，保护和发展本地的乡土树种，充分展现地域特色。
5.6.3  绿地系统优化布局应符合以下规定：
 保护居民点周边生态环境，融入居民点建设，以主要道路、空间轴线、重要节点、环境小品为重点，绿化村（连队）口、路侧、宅间和庭院等地段，突出生态型绿化和农村（连队）生产性景观特征。

 利用村庄（连队）闲置用地和整治后的用地，新建街头小游园，合理进行功能设置、空间分区。
 积极推广乡村（连队）绿化种植技术和景观营造手法，切合实际的提升乡村（连队）公园绿地的景观品质。
5.6.4  补绿工程应坚持改造与新建相结合，保护村庄（连队）环村（连队）林带、成片林等原有绿化，衔接市（县）域范围内的绿道建设，推行见缝插绿、拆违补绿、拆墙透绿，提升绿化品质；合理利用空地，对城镇周边的荒山、荒坡实施绿化改造提升；加强绿化养护，及时进行补植补栽。

5.7 环卫设施
5.7.1  环卫设施延伸的策略应包括以下内容：
 各类村庄（连队）环卫设施规划建设应符合《美丽乡村建设指南》、《生态文明乡村（美丽乡村）建设规范》和新疆《农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设标准》、《农村厕所粪污处理技术规程（试行）》、《农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设标准》的相关要求。
 农村（连队）生活垃圾的处置应纳入城乡生活垃圾一体化处置范围。提高城郊融合类村庄（连队）环卫设施配套、运管水平，完善公共厕所、垃圾箱体和转运站等基础设施，有序开展公共区域环境综合整治工作。垃圾收运系统、垃圾中转站的设置应根据村（连队）镇垃圾服务半径合理设置，满足收运便利要求，巩固城乡环卫一体化成果。

5.7.2  垃圾焚烧、填埋应符合以下规定：
1  坚持城乡统筹，以城带乡。促进生活垃圾焚烧处理设施、餐厨垃圾、建筑垃圾与医疗垃圾处理设施城乡统筹和区域协调发展，发挥对城镇化发展的引导调控作用，全面推进城乡全覆盖。
2  明确界定处理服务覆盖范围。距离城区或集镇区（场部）最外围70km范围纳入生活垃圾焚烧场、填埋场收运、处理范围。
5.7.3  垃圾转运应符合以下规定：
1  生活垃圾转运站的建设规模应根据垃圾产生量进行确定，本指引主要针对小型生活垃圾转运站的设置和建设作出要求。
2  距离集镇区（场部）5公里以下的农村（连队）区域，纳入集镇区（场部）转运站的服务范围；距离集镇区（场部）5公里以上的农村（连队）区域，宜在农村（连队）区域选址设置小型转运站，服务区域为2-5公里范围以内的周边农村（连队）。
3  应根据服务镇域的大小、行政村（连队）、自然村（连队）的分布情况和生活垃圾产生量，确定小型转运站设置的数量及规模。
4  小型转运站用地面积必须满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47）所规定IV及V类型的要求。
5.7.4  垃圾收集应符合以下规定：
1  采取“村（连队）收集-乡（镇、团场）转运-县（市）处理”的收集运输方式，建立日产日清的环卫保洁制度。

2  生活垃圾收集点应满足日常生活和日常工作中产生的生活垃圾的分类收集要求，生活垃圾分类收集方式应与分类处理方式相适应。
3  生活垃圾收集点位置应固定，即要方便居民使用、不影响村庄（连队）卫生和景观环境，又要便于分类投放和分类清运。
4  合理设置生活垃圾收集站（点），服务半径70-150m，生活垃圾及时运至转运站，实现垃圾收集转运处理的城乡全覆盖，条件成熟的可考虑垃圾分类收集处理。

5  医疗垃圾等固体危险废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理。
6  建筑垃圾、装修垃圾等大件垃圾应单独投放，严禁危险废物混入。
7  道路两侧或路口、各类公共设施﹑广场等的出入口附近（处）应设置垃圾收集点。

5.7.5  公厕的建设应符合以下规定：
1  推进公厕无害化建设。严格按照《农村（连队）户厕卫生标准》（GB19379）建设家庭无害化卫生厕所，在人流密集区域配建农村（连队）公共卫生厕所。公厕废水应逐步接入市政管网。
2  推进公厕标准化建设。在村庄（连队）主要街道两侧、公共设施、市场、公园和旅游景点等人群密集场所设置节水型、环保型公共厕所。
3  鼓励党政机关、企事业单位、大（中）院校、医院等的沿街厕所，在实施政府补贴、改（扩建）后，实施对外开放。
4  推进公厕人性化建设。公共厕所应考虑无障碍设计，适当增加女厕的建筑面积和厕位数量。
5.8  电力设施
5.8.1  电力设施延伸的策略应包括以下内容：
 建立结构合理、技术先进、安全可靠、运行灵活的规划网架，综合配套电力设施，开展新型城镇化配电网示范。
 村庄（连队）电力设施应逐步达到城乡同等水平，加大农村（连队）生产用电保障力度。
5.8.2  电力管线架设应符合以下规定：
 合理规划管线走向，架空电力线路应根据地形、地貌特点和网络规划，宜沿道路、河渠或绿化带架设；路径宜短捷、顺直，减少同道路、河流和铁路等线路的交叉，避免与房屋、其他基础设施争夺空间。

 35kV及以上高压架空电力线路应规划专用线路走廊，并尽量避免穿越村庄（连队）建设密集地区、文物保护区、自然保护地和危险品仓库等地段。

5.8.3  更换老旧电力线路，改扩建变电所，提升农户用电能力保障，确保安全用电。鼓励采用埋地敷设电缆。
5.8.4  充分利用太阳能（如光伏发电、太阳能热水系统）、生物质能（如秸秆、垃圾发电）等能源。
5.8.5  提高农村（连队）地区供电标准，新建电力设施按《农村（连队）电力电网设计导则》（DL/T5118）布局，满足生产、生活需求，并设置备用电源，建立应急供电保障体系，提高供电可靠性和抵御自然灾害的能力。
5.8.6  建立城乡一体化供电应急保障机制：
1  城乡供电发展实行统一规划、配套建设、合理布局、协调发展、安全第一的原则。
2  提高稳妥处置各类紧急事件能力，减少生命财产损失，保障社会和谐稳定。
 落实责任制，加强维护、保养、检查工作。
5.9 通信设施
5.9.1  通信设施延伸的策略应包括以下内容：
 应符合经济社会发展规划、国土空间规划和城乡一体化发展规划和相关专项规划。
 统筹布局村庄（连队）通信设施。
 依托智慧城镇带动智慧乡村（连队）发展，发展农村（连队）电商基础设施，就近推动乡村（连队）智慧化。
5.9.2  通信设施延伸的应符合以下要求：
 统筹布局各类通信设施，加大通信设施覆盖率，加快通信支撑网络和通信服务网络的建设。
 提高农村（连队）数字化、信息化水平，做好基站建设和维护改造，推动电信网、广播电视网、互联网“三网合一”。
 加快5G基站向农村（连队）地区延伸，逐步实现农村（连队）热点区域全覆盖。
5.9.3  通信线路的设置应符合以下规定：
 通信管理实施应统一规划、统一建设、统一管理，避免各类电信运营商的重复建设。

 依据当地发展状况，合理确定线路布置方式，提倡采用埋地管道敷设电信线路。

 线路走向应避开易受洪水淹没、河岸塌陷、土坡塌方以及有严重污染的地区；便于架设、巡察和检修，宜设在电力线走向的道路另一侧。

 农村（连队）地区光纤宽带接入能力应逐步提高，保障多数农村（连队）家庭基本具备100M以上接入能力。

6  城镇公共服务设施延伸
6.1 医疗设施
6.1.1  医疗设施延伸的策略应包括以下内容：
 合理划分城镇化地区医疗设施服务区域，科学布局基层医疗卫生机构，适应分级诊疗制度要求。
 加强标准化建设，全面提升城镇公立医院综合服务能力，推进区域医疗资源与城郊融合类村庄（连队）共建共享，鼓励与养老设施进行一体化布局。
6.1.2  提升医疗卫生设施服务水平，依据城镇村（连队）人口规模和服务半径，合理布局医疗卫生设施，实现靠城近乡（团场），提升群众就医便利水平。
6.1.3  基层医疗卫生服务体系构建应在乡镇（团场）建设1所标准化乡镇（团场）卫生院与未成年人救助站；应在城郊融合类村庄（连队）配置标准化卫生室，面积控制在50-100m2，并应实现诊断室、治疗室、观察室和药房四室分离。

6.1.4  城乡医疗管理体制和运行机制的建设应逐步推进城乡一体化管理，发展远程医疗和线上线下相结合的智慧医疗，提升健康服务能力。

6.2 教育设施
6.2.1  教育设施延伸的策略应包括以下内容：
 应合理规划城乡学校布局，加快义务教育学校标准化建设，统筹推进城乡义务教育一体化改革发展。
 按照“缺什么、补什么”的原则，加快实现教育设施设备统筹配置，促进优质教育资源共建共享。
 实现义务教育发展基本均衡，科学推进职业教育与特殊教育的一体化布局。

6.2.2  教育设施优化配置应符合以下规定：
 义务教育学校布局应在在县（市）域范围内合理布局，城区教育设施可适当吸纳周边乡村适龄儿童，方便城乡居民就近入学。

 满足办学规模的城郊融合类村庄可配置规范化小学，生源数量不足的可只设置低年级部教学点；优先建设规范化双语幼儿园、托儿所等设施，学前教育设施应与乡村（连队）同步规划建设，实现按需配置，相邻共享，方便儿童就近入园。

 有条件的村庄（连队）科学合理及进行规划配置特殊教育，将农村（连队）适龄残疾少年儿童纳入特殊教育体系，积极拓展儿童福利设施与教育设施共建共享共用。

 有条件的教育场地可纳入防灾救灾体系，完善配备应急救援设施。
6.2.3  教育设施下沉应采取定期交流、跨校竞聘、学区一体化管理、学校联盟、对口支援、乡镇（团场）中心学校教师走教等多种途径和方式；实施乡村（连队）教师生活补助政策，建立乡村（连队）教师荣誉制度，引导优秀校长和骨干教师向农村（连队）学校流动。
6.3 治安设施
6.3.1  治安设施延伸的策略应包括以下内容：
 应推进道路智能交通安全系统建设，构建覆盖城乡的公路交通安全监控网络。
 促进社会治安设施向城郊融合类村庄（连队）的基层治理末梢延伸。
6.3.2  治安设施布局应划定乡镇（团场）村（连队）治安片区范围，按照“一片一站”原则布局片区治安站所，实行一村（连队）一警务室（宜与村委会合并设置）布局。在具备条件的村庄（连队）内部，建立智能监控系统，及时发现治安隐患。
6.3.3  视频监控、防盗报警等设施可依托警务室建设视频监控平台设置，在主要出入口、学校、幼儿园等主要公共场所设置，切实保障公共安全。
6.4 文体设施
6.4.1  文体设施延伸的策略应包括以下内容：
 强化城郊融合类村庄（连队）文化体育设施建设，建立县（市）、乡镇（团场）、村（连队）三级，有机联系、总分关系明确的文体设施服务体系。
 拓展公共文化服务空间，统筹建设全民健身场地设施。促进未成年人、青少年、老年人、残疾人、农民工等重点人群文体活动深入开展。

6.4.2  乡镇（团场）、村（连队）文化体育、图书阅览等活动室宜结合公共服务中心共同设置，未成年、青少年、老人活动设施结合文体活动场地设置，用地面积控制在50-200m2。
6.4.3  鼓励城区文体设施为周边乡村（连队）提供公共服务，有条件的公共体育设施免费或低收费开放，推进学校体育设施逐步向公众开放。
6.4.4  全民健身设施应在村庄（连队）居民集中点内合理设置，用地面积不低于200m2。公园、绿地等公共场所可配置全民健身器材向群众开放。
6.5 养老设施
6.5.1  养老设施延伸的策略应包括以下内容：
 推进市县城区养老服务向乡镇（团场）、村（连队）覆盖，鼓励城区养老设施为周边乡村提供公共服务，以应对老龄化挑战。
 加快完善农村养老服务设施，构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合、城乡均等化的养老服务体系，发展乡镇（团场）、村（连队）普惠型养老服务和互助性养老，更好满足老年人基本养老服务需求。
 健全市县、乡镇（团场）、村（连队）衔接的三级养老服务网络，加快城郊融合类村庄养老设施建设，形成布局合理、就近方便的养老设施服务体系。

6.5.2  养老设施配置标准应符合以下规定：
 基层养老服务体系构建应在乡镇（团场）布局1所养老服务设施，包括老年人日间照料中心、托老所、养老服务（指导）中心、老年服务站等；用地面积宜按照35-50m2/床进行配建，养老床位配备一般不少于10位。地方可结合实际情况，适当增加或预留养老标准间。
 在城郊融合类村庄（连队）配套建设养老服务设施，每处建筑面积宜控制在200-400m2，养老床位配备不少于5个。可与相邻村镇共享，结合村庄实际情况，适当增加或者预留养老标准间。

6.6 商业配套
6.6.1  商业配套设施延的伸策应包括以下内容：
 应培育乡村（连队）新型服务业态，提升商业设施数字化与智慧化水平，鼓励市县城区商业配套设施为周边乡镇（团场）、村（连队）提供服务，优化服务网点规划布局。
 应增强商业设施城乡居民服务能力，提升农业、繁荣农村、富裕农民，促进生产性服务业、生活性服务业和农村电子商务发展，推动产城融合。

6.6.2  商业设施的布局应以居民实际需求为导向，统筹布局各类商业设施，包括农资站、超市、邮政所、银行储蓄所、理发店、饭店、电商物流、快递网点、充换电桩等设施，规模与内容以市场实际发展需求为主。
6.6.3  城郊融合类村庄（连队）可按照用地面积500-800m2/座的标准建设农贸市场，包括批发销售粮油、副食、蔬菜、干鲜果品、小商品等。具备条件的村庄，可拓展物流配送服务功能，建设农村交通物流基础设施网络。
6.6.4  城郊融合类村庄（连队）至少设置1处便民商店，可包含电商、邮件快递服务等，鼓励与其他村级设施综合设置，村域面积较大或集中居民点较分散情况下宜多点设置，建设规模可结合经营者住房合理设置。

本导则用词说明
1 为便于本导则条文的执行实施，对要求严格程度不同的用词说明如下：
表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
表示允许稍有选择，有条件许可时首应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
引用标准名录
《城市道路交通设施设计规范》（GB50688）
《道路交通标志和标线》（GB5768）
《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886）
《地表水环境质量标准》（GB3838）

《地下水质量标准》（GB/T14848）

《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749）

《城市给水工程规划规范》（GB50282）
《城市给水工程项目规范》（ GB 55026）
《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ/T246）

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338）
《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433)
《污水综合排放标准》（GB8978）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）
《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）
《地表水环境质量标准》（GB3838）
《污水综合排放标准》（GB8978）
《建筑中水设计规范》（GB50336）

《城市污水再生利用分类》（GB12919）
《城市污水再生利用---城市杂用水水质》（GB/T18920）
《城市污水再生利用---景观环境用水水质》（GB/T 18921）
《城市污水再生利用---补充水源水质》（GB/T18923）
《城市污水再生利用---工业用水水质》（GB/T19923）
《城市污水处理厂污水污泥排放标准》（CJ3025）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）
《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）
《城镇污水处理厂污泥处置  园林绿化用泥质》(CJ248)
《城镇污水处理厂污泥处置  土地改良泥质》（CJ/T291)
《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284）
《城镇污水处理厂污泥处置  混合填埋泥质》( CJ/T 249 )
《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485)
《美丽乡村建设指南》（GB32000）
《城镇燃气设计规范》（GB50028）
《城镇供热管网设计规范》（CJJ34）

《农村户厕卫生标准》（GB19379）
《城市电力规划规范》（GB/T50293）

《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ/T246）

《村镇照明规范》（GB/T40995）

《农村电力电网设计导则》（DL/T5118）

《环境卫生设施设置标准》（CJJ27）
《农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设标准》（新建标005-2020）
《农村厕所粪污处理技术规程（试行）》（XJJ/T096）
《新疆维吾尔自治区城市规划管理技术规定》（XJJ013）
《自治区城市“15分钟活动圈”建设技术导则》（XJJ124）

